汕头大学学生宿舍区学生安全用电行为规范

为规范学生在宿舍区中的用电行为，加强学生宿舍安全用电的管理，预防触电或火灾等事故的发生，保障学生人身和财产安全，特制定本行为规范。

第一条 学生要牢固树立安全用电意识，自觉做到安全用电，防止因用电不当引起触电或火灾等事故的发生。

第二条 出现用电故障，发现用电设施损坏、裸露、漏电等现象应及时向学校报修，严禁学生擅自更换或拆修。

第三条 不得擅自损毁、拆除、迁移、自增宿舍内的供电线路及设施，严禁破宿舍区内的供电线槽（盒）和供电电缆。严禁私自拉接电线和网线，严禁窃电行为。

第四条 严禁在宿舍内存放和使用电热棒、电炉、冰箱、空调、洗衣机、电饭锅、电炒锅、电磁炉等大功率电器；学生宿舍用电总功率不得超过3000w，个人使用电器不得超过750w；学生使用电器时应当相互监督并错开使用。

第五条 学生应当使用能自动切断电源的电热壶；学生用电时应当确保电源完全切断后方能离开宿舍；各种用电设备使用完毕后及时关闭电源，不得长时间通电。

第六条 严禁在床上拉电线、放置移动式电源插座及使用台灯或其它用电设备。

第七条 电源插座应随插随用，用后立即拔掉插销；宿舍的每个固定式插座只能接一个移动式插座，严禁多个互接；移动式电源插座必须放在安全的地方，不准靠近蚊帐、被褥、衣服、书本等易燃物品。

第八条 严禁使用“三无”（无中文标识、无厂名、无厂址）产品、不合格产品、劣质产品和自制的用电设备。

第九条 学校对学生宿舍安全用电情况采取不定期检查制度。学生如违反安全用电规范而造成事故的，应当赔偿损失并视情节给予处分，触犯法律的还将依法追究法律责任。

学生处

学生社区管理服务中心